附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 马弗炉 | 1 | ★1最高可持续工作温度（℃）：1100； ★2控温精度：±2℃以内 ★3炉腔内部容积：11升以上 4可设置8个以上的程序段控温 ★5配有垂直提升式炉门，确保灼热的炉门远离操作者，使开门操作安全简便。 6具有延迟启动和定时器功能，操作简便，控温精确、可靠、安全。 7高等级全辐射材料保证热均匀性，炉膛底部和炉门处配有硬质耐火砖，确保经久耐用。 8极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。 9操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。 10设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。 11低能耗轻质保温材料，双层箱体结构，炉外表面温度低。 12全辐射电阻丝，确保良好的温度均匀性。加热元件与控制器更换方便。 13炉胆机械性能高，耐腐蚀，适合重金属分析或有机物灰化等应用. 14 质保期两年，质保期内所有服务免费。 |  |

附表二                                      设备信息征集

供应商名称：

| 序号 | 设备名称 | 生产厂商 （品牌） | 型号 规格 | 设备配置 及技术要求 | 交货期质保期 | 同型号设备用户名单证明产品符合性材料 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格不够填写可附页。