附件1质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1703-1702）预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 单价 | 最高总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNWBOND HC-C18 SPE 小柱 | 200 mg, 3ml 50支/盒 | CNW | 4盒 | 315元/盒 | 1260元 |  |
| 2 | 镍采样锥，截取锥 | 安捷伦ICP-MS 7700X | 安捷伦 | 2套 | 7700元/套 | 15400元 |  |
| 3 | 离子色谱柱 | 阴离子分析柱Dionex IonPac AG19（250mm×4 mm）；阴离子保护柱IonPacAG19（50mm×4mm） | Thermo | 2根/套 | 19000元/套 | 19000元 | 货号：062885 |
| 4 | 真空泵油 | Edwards/爱德华真空泵油Ultragrade 19，4L/瓶 | Edwards/爱德华 | 3瓶 | 577/瓶 | 1731元 |  |
| 5 | PET透明药用塑料瓶50ml（带PP乳白药用旋盖50ml） | 50ml | 佛山市南方包装有限公司 | 4800个 | 0.45元/个 | 2160元 | 盖子里面不带膜 |
| 6 | 空心阴极灯（铅，铬，铜，锰，铁） | As-2 （适用于原子吸收 PE AA800） | 北京有色金属研究总院 | 各一个（共5个） | 600元/个 | 3000元 | 均不带转接头 |
| 7 | 氘灯 | waters 2998专用 | waters | 2 | 7100/个 | 14200元 |  |
| 8 | 色谱柱 | XB-C18,5um,4.6* 150mm | 月旭 | 8根 | 2000/根 | 16000元 | 货号：00201-31041 |
| 9 | 色谱柱 | DB-WAX UI 30m*0.25mm*0.25μm | 安捷伦 | 1根 | 4700/根 | 4700元 | 货号：122-7032UI |
| 10 | 色谱柱 | RTX-1 30m*0.32mm*0.25μm | 岛津 | 1根 | 3990/根 | 3990元 | 货号：RT-10124 |
| 11 | 色谱柱 | ZB-1701 30m*0.32mm*0.25μm | Phenomenex | 1根 | 3300/根 | 3300元 | 货号：7HM-G006-11 |
| 12 | 色谱柱 | ZB-5 30m*0.32mm*0.25μm | Phenomenex | 2根 | 3200/根 | 6400元 | 货号：7HM-G002-11 |
| 13 | 河豚毒素免疫亲和柱 | 1000ng/3mL 50支/盒 | 江苏美正 | 1盒 | 10000/盒 | 10000元 | 货号：MC01B |
| 14 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 3ml 25支/盒 | Romer | 2盒 | 4500/盒 | 9000元 | 货号：COIAC3000 |
| 15 | 伏马毒素免疫亲和柱 | 3ml 25支/盒 | Romer | 2盒 | 3200/盒 | 6400元 | 货号：COIAC4000 |
| 16 | 固相萃取柱 | 岛津 GCB/PSA 500mg/500mg/6mL | 岛津 | 40盒 | 470/盒 | 18800元 |  |
| 17 | 瓶口分液器 | 普通型 | BRAND | 2个 | 3750元/个 | 7500元 | 货号：4730151 |
| 18 | 瓶口分液器 | 有机型 | BRAND | 2个 | 3750元/个 | 7500元 | 货号：4730351 |
| 19 | 数字瓶口滴定器 | 25mL | BRAND | 1个 | 5600元/个 | 5600元 | 货号：4760151 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2        福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标单位名称及公章 |  |
| --- | --- |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号 |  |

附件3        福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |