附件1              项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空干燥箱 | 1 | 4800 | 30自然日 | 24个月 |
| 2 | 水浴锅 | 2 | 1800*2=3600 | 15自然日 | 24个月 |
| 3 | 原子吸收罩 | 1 | 4600 | 15自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |

合同包1     真空干燥箱技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB5009.5-2016 食品中水分的测定

二、真空干燥箱技术指标：

2.1 箱门采用钢化、防弹双层玻璃门；内胆采用不锈钢板材料

2.2 容积：30L或30L以上；内胆尺寸不小于：300*300*250mm；

2.3 载物分格托架：至少1块；

2.4 控温范围涵盖：RT-200℃；温度分辨率：1℃；温度波动度：±0.5℃

2.5 整体成型的合成硅门封圈，确保箱内保持高真空度；达到并保持真空度：133Pa。

- 真空干燥箱必备配置：

3.1 真空干燥箱          1台

合同包2     水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

通用设备

二、水浴锅技术指标：

2.1 控温范围：RT+5-99℃

2.2 恒温波动度：±5℃

2.3 容积：不小于14L

2.4 规格:双列六孔

- 真空干燥箱必备配置：

3.1 水浴锅          2台

合同包3   原子吸收罩技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标:

（350mm×350mm）规格不锈钢管