附件1              项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式过程仪表校验仪 | 1 | 4990 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 线性稳压电源 | 3 | 2500*3=7500 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 热风枪拆焊台 | 2 | 3500*2=7000 | 30自然日 | 1年 |
| 4 | 铝合金韦氏硬度计 | 1 | 4000 | 30自然日 | 24个月 |
| 5 | 可移动式仓储货架 | 4 | 4*580=2320 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     便携式过程仪表校验仪技术要求

一、仪器设备需满足技术指标:

- 手持式，能测量及模拟常用信号：毫伏、毫安、热电偶、热电阻

- 准确度：

电压电流：0.02%

Pt100输出（在100℃时）：0.4℃

K偶输出（在1000℃时）：0.7℃

合同包2   线性稳压电源技术要求

一、仪器设备需满足技术指标:

1.两路CV\CC可调30V3A以上输出，带一路5V3A固定输出或两路辅助输出。

2.数显电压电流双色表头

- 纹波<1mVrms,同步追踪误差<0.5%

合同包3   热风枪拆焊台技术要求

一、仪器设备需满足技术指标:

1.温度、风量数字显示，可预置至少3组工作参数。

2.温度稳定度：±2℃。

3.无刷风机

合同包4     铝合金韦氏硬度计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

YS/T 420-2000(2009)《铝合金韦氏硬度试验方法》

二、铝合金韦氏硬度计技术指标：

2.1 测量范围：0～20HW

2.2 测量误差：±0.5 HW

2.3 压头与砧座之间距离：大于6mm

合同包5     仓储货架技术要求

尺寸150*60*200cm，层高可调整，单层高度45cm以上，立柱尺寸30*50mm，四个轮子均为万向轮，单层承重100kg以上。