附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外电热灭菌器 | 1 | 2200 | 7工作日 | 半年 |
| 2 | 灼热丝 | 2 | 900*2=1800 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     红外电热灭菌器技术要求

一、 仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789系列

二、 技术指标：

★1加热最高温度:＞820℃

★2功率：100W

★3加热器长度: 85 mm～90 mm

★4加热器最大口径: 35mm～38mm

★5.电源：220V

6. 全金属外壳，不锈钢加热器外罩,永不锈蚀

7. 可在厌氧环境下使用

★8.用红外线热能灭菌, 适用于接种环/接种针及管口/瓶口等物品高温灭菌

注：★参数为必须响应的参数

三、 设备必备配置：

1台主机

合同包2     灼热丝技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T5169.10-2006《电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法》

GB/T5169.11-2006《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法》

二、仪器设备需满足技术指标：

灼热丝的尺寸需满足标准要求，热电偶开孔直径分别为0.5mm和1mm。

三、设备必备配置：

1. 灼热丝2套