附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转接头及负载 | 1 | 2660 | 30天内 | 1年 |
| 2 | 电缆 | 1 | 6963 | 30天内 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     转接头及负载技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、转接头：BNC(F)-BNC(F)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：N(F)-BNC(F)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：N(F)-BNC(M)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：N(M)-N(M)，阻抗：50欧姆	数量：5；

转接头：SMA(M)-SMA(M)，阻抗：50欧姆，数量：5；

转接头：SMA(F)-SMA(F)，阻抗：50欧姆，数量：5；

同轴负载：SMAFE-3，频率范围：DC-3GHz，平均功率：2W，接头形式：SMA(M)，数量：6；

同轴负载：TF2-3-A，频率范围：DC-3GHz，平均功率：2W，接头形式：BNC(M)，数量：5；

固定衰减器：DTS150-6-1，频率范围：DC-1GHz，平均功率：150W，衰减值：6dB，接头形式：N(F)输入，BNC(F)输出，数量：1。

2、★VSWR＜1.1

其中★表示必须响应的要求。

合同包2    电缆技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1、半钢电缆，DC-18Hz,SMAm-SAMm,0.15米  1根；

半钢电缆，DC-18Hz,SMAm-SAMm,0.2米   13根；

半钢电缆，DC-18Hz,SMAm-SAMm,0.25米  1根；

测试电缆，DC-6GHz,Nm-Nm,1.1米  1根；

柔性测试电缆，DC-18GHz，Nm-Nm，6米，无护套  1根；

测试电缆，DC-3GHz,Nm-Nm,0.8米  1根；

测试电缆，DC-3GHz,Nm-Nm,0.2米  2根；

测试电缆，DC-3GHz,Nm-BNCm,1.5米 1根。

2、★VSWR＜1.2。

3、★半钢电缆需提供现场成形定制服务。

其中★表示必须响应的要求。