附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温冷却液循环泵 | 1 | 6000 | 14自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     低温冷却液循环泵技术要求

低温冷却液循环泵技术指标：

*1.温度数字设定和显示，所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成，具有微机软件锁功能，可锁定系统各参数设定值，非操作人员不能随意更改已设定参数。

*2.载冷剂储液槽容积：≥5L，空载最低温度：≤-10℃；

*3.开口尺寸：≥200mm；

*4.循环泵额定流量：≥20L/min，扬程：≥4～6m

*5.外循环接口尺寸：螺纹连接：1/2" 。