附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子精密水平仪 | 1 | 9800 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 柴油发电机组静音款 | 1 | 5000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     电子精密水平仪技术要求

一、需满足参数：

1、测量范围：±9.99mm/m

2. 最小表示值：0.01mm/m

3.读取精度：使用温度17～23℃，±1.3%rdg；使用温度0～40℃，±3.0%rdg；

4.重复精度：±0.01mm/m

5.电源：9V角型干电池

合同包2    柴油发电机组静音款技术要求

一、需满足参数：

1.220V  50HZ

2.最大功率：6.0KW

3.额定功率：5.5KW