**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1809-04）预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 菲罗门阳离子柱 | 250\*4.6mm 5 μm | 菲罗门 | 1 | 5000 | 5000 | PHX-00G-4398-E0 |
| 2 | T3长柱 | ACQUITY UPLC HSS T3 1.8um，2.1×150mm，3/pkg | Waters | 2 | 8000 | 16000 | 186003540 |
| 3 | Agilent 6490喷针 | Needle SST316 | Agilent | 2 | 3000 | 6000 | G1958-60137 |
| 4 | 色谱柱 | EC-C18 3.0\*100MM2.7 um | Agilent | 1 | 7000 | 7000 | 695575-302 |
| 5 | 2695进样针密封圈 | SG:060004585; | Waters | 1 | 3000 | 3000 | Wat 033276 |
| 6 | 色谱柱 | BEH，C18 .1.7um，2.1\*100mm | Waters | 2 | 7000 | 14000 | part NO：186002352 |
| 7 | 色谱柱 | Acclaim trinity p1,3um，2.1\*100 | Thermo  | 1 | 7000 | 7000 | Product no：071389 |
| 8 | 离子色谱柱 | Dionex IonPac AG19（250mm×4 mm） | Thermo | 1 | 12000 | 12000 | 062885 |
| 9 | 离子色谱保护柱 | 阴离子保护柱IonPacAG19（50mm×4mm） | Thermo | 2 | 4000 | 8000 | 062887 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。**4、耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。** |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |