**附件1 省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB1905-20）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 气相色谱石墨垫 | 0.32mm内径，Ferrule, 0.5mm Graphite 0.32 col 10/PK | 安捷伦 | 3 | 480 | 1440 | 货号：5080-8853 |
| 2 | 气质石墨垫 | 0.32mm内径Ferrule, 0.5mm VG 0.32 col 10/PK | 安捷伦 | 1 | 520 | 520 | 货号：5062-3514 |
| 3 | 气质石墨垫 | 0.25mm内径Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK | 安捷伦 | 2 | 550 | 1100 | 货号：5181-3323 |
| 4 | 0.32mm金属垫圈 | Ferrule, flexi, inert 0.32mm col 10/PK | 安捷伦 | 2 | 570 | 1140 | 货号：G3188-27502 |
| 5 | 0.25mm金属垫圈 | Ferrule, flexi inert 0.25mm col 10/PK | 安捷伦 | 2 | 570 | 1140 | 货号：G3188-27501 |
| 6 | 内螺母 | Internal Nut,CFT Capillary fitting | 安捷伦 | 6 | 240 | 1440 | 货号：G2855-20530 |
| 7 | 可塑金属密封垫圈 | 无孔，用于塞住微流路控制技术的接头Ferrule, flexi, inert, no hole, 10/PK | 安捷伦 | 1 | 570 | 570 | 货号：G3188-27504 |
| 8 | SH-RTX-WAX色谱柱 | Column 30mX0.25mmX0.25um | 岛津&Restek | 1 | 3910 | 3910 | 货号：R221-75893-30 |
| 9 | SAX色谱柱 | XS-SAX 5um 4.6\*150mm | 月旭 | 1 | 2800 | 2800 | 货号：  00213-31041 |
| 10 | 色谱柱 | **C18**,5um 4.6\*250mm | 岛津 | 2 | 2131 | 4262 | **货号：**  **5020-39003** |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |