附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警示灯 | 20 | 20×180=3600 | 30天 | 1年 |
| 2 | 充电式警示灯 | 10 | 10×400=4000 | 30天 | 1年 |
| 3 | 三针测厚仪 | 1 | 2500 | 10工作日 | 1年 |
| 4 | 冲刀 | 6 | 3310 | 15个工作日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   警示灯技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、颜色：红色；

▲2、闪烁方式：慢闪；

▲3、工作电压：220VAC、50Hz；

▲4、安装方式：磁吸盘；

▲5、配置电源线并带插头，电源线长度至少3米及以上；

▲6、不带报警声音或者报警声音可以控制关闭。

三、设备必备配置：

- 警示灯20个

合同包2     充电式警示灯技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、颜色：红色；

▲2、闪烁方式：慢闪；

▲3、充电方式：220VAC、50Hz；内置充电电瓶或充电电池；

▲4、充电工作时间：一次充电至少可以连续工作20小时；

▲5、安装方式：磁吸盘；

▲6、防护等级至少IP56；

▲7、不带报警声音或者报警声音可以控制关闭。

三、设备必备配置：

1、充电式警示灯10个

2、配套充电器10个

合同包3    三针测厚仪技术要求

参数要求：1、符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》与GB/T 14833-2011《合成材料跑道面层》等标准要求；2、量程0～50mm，精度±1mm。 
    售后服务及维保：1、提供7*24小时电话技术支持；2、为保证产品质量，所有产品必须是全新未拆封不接受任何改装；3、供应商提供1年质保期。 
    合同签订后十个工作日内交货。

合同包4   冲刀技术要求

参数要求：1、标准GB/T 8804.3-2003，哑铃状冲刀宽6m×115mm2套，哑铃状冲刀宽10mm×150mm2套。2、长80mm×宽16mm长条形冲刀1套，长80mm×宽19mm长条形冲刀1套。3、冲刀不易变形。
    售后服务及维保：1、提供7*24小时电话技术支持；2、供应商提供1年质保期。 
    合同签订后十五个工作日内交货。