附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨南基地电动大门 | 1 | 4.8 | 合同签订后15个自然日内安装调试完毕 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、管理费、税金、保险、布线、安装调试、旧门拆卸等所有费用等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为13%增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    杨南基地电动大门技术要求

★1、须进行现场勘查（现场勘查联系人及联系方式：张工13799395469），并根据现场勘查结果规划建设一套无轨伸缩电动大门。投标文件需带有投标人所投伸缩门款式实地设计彩图。

2、院门宽约12米（以现场实际勘查设计为准），伸缩电动门完全关闭后可保证9-10米的过车位置。门高度1.6米。导线布置合理、导线中间不允许有接头。机头有警示标志，贴有反光膜。机头上电机装置必须有防雨功能。外露面不应有明显划伤、污渍，凹凸不平的缺陷。伸缩门材质太空铝合金，主体结构厚度不小于0.8mm。遥控器遥控距离≥30米。电源电压220V。门移动速度15至18米每分钟。所采用的电机需满足稳定性高、输出力矩大、噪声小、速度适中。停电时，门可手动运行。红外防撞功能。

4、配套设备须包含涡轮减速电机、机械缓冲装置、电子软驱动装置、无触点控制系统、磁敏感装置、热敏感保护装置、无档级离合装置、遥控器3个（固定1个，便携手持两个）、双面固定显示屏、防跑偏机构。

5、整体质保3年。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量、外观等 （满分39分） | 39分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得39分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于27分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分（其中合同占3分、验收报告占3分）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务承诺（满分3分） | 3分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-3分之间打分。 |