附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小厨宝 | 2 | 1000*2=2000 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 钳表 | 1 | 6000 | 2个月 | 2年 |
| 3 | 射频开关 | 4 | 5000*4=20000 | 4周 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    小厨宝技术要求

- 出水口：上出水

- 容量大：≥6升

- 速热、自动补水

- 功率：1500W

- 能效级别：二级能效

- 包安装（包括安装时产生的材料、水管等费用）

合同包2    钳表技术要求

一、钳表技术指标

1.电流测量范围（交直流）：0～40A

2.★电流分辨率1mA（4A量程）/10mA（40A量程）

3.★精度：±读数的1.3%+5字

4.频率范围：直流，交流为40Hz到400Hz

5.过载能力：150A

6.显示屏：4000字

7.功能：自动关机，自动量程，自动调零，数据保持

合同包3射频开关技术要求

一、射频开关技术指标：

1、★满足CISPR16有关EMC测试设备要求

2、★类型：单刀六掷。

3、★频率范围：DC-18GHz，底噪低于CISPR32标准B级限值15dB以上，插入损耗小于1dB。

4、★工作电压24V。

5、TTL逻辑控制功能。

6、接口类型：SMA(f)。