附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 1 | 1500 | 15天 | 2年 |
| 2 | 大型排气扇 | 2 | 1000*2=2000 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 温湿度计技术要求

1、温度测量范围:20℃～70℃；

2、湿度测量范围:0～100%RH；

3、分辨率:0.1℃,0.1%RH；

4、温度精度：±0.5℃(0～70℃)，±0.8℃(-20～0℃；

5、湿度精度:1.8%RH +25℃（5～80%RH的测量值的3%，±0.03%8H/K(0～60℃)；

6、测量速率:1min到24h；

7、内存:60000组以上；

8、要求：可以设置不同测量周期参数，并自动记录；

9、可查看数据并导出至 EXCEL。

合同包2   大型排气扇技术要求

- 仪器设备需满足检测标准情况：

无

- 仪器设备需满足技术指标：

规格：80cm*80cm

转速：600r/min

风量：20000m3/h

电压：220/380V