附件1

空调外机移机、维护服务内容及质量要求

一、服务内容

1、服务内容：四台麦克维尔MMC100SR型10 匹风管小型中央空调外机移机安装、加注冷媒、维护保养；

2、空调外机现位置和移机位置均位于地面一层；

3、服务地点：位于福建省产品质量检验研究院马尾基地，马尾经济开发区葆桢路101号。

二、质量要求及报价要求

1、移机安装、加注冷媒后空调制冷效果应与移机前一致；

2、移机安装后应确保冷媒不发生泄漏；

3、外机安装应稳固，走线应平直美观并做好保护措施；

4、质量保证期：冷媒使用保证期3个月；

5、报价应包括：移机数量和单价；铜管保温规格、长度和单价（铜管长度≤36米）；主电源线规格、长度和单价（主电源线长度≤40米）；冷媒加注数量和单价；电控箱规格和单价；KBG线管规格、长度和单价（KBG线管长度≤40米）等费用。

三、资质及配置要求

1、参加项目投标人须具有独立法人资格且具备有效营业执照；

2、移机、维护过程中所需工具和材料等均由投标人负责；

3、移机、维护过程中的人员、设备安全均由投标人负责。

四、服务时限

四台空调外机移机安装、维护保养完成时间不超过5天。

五、预算及付款方式

1、预算价格：四台外机移机、维护服务预算不超过 3.5万元。

2、付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，质保期满后冷媒无泄漏情况下支付合同总额的10%。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |