附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像及线路施工 | 4 | 2375*4=9500 | 1周 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   监控摄像及线路施工技术要求

- 项目地点：我院杨南基地，6层会议大厅

- 2560×1440@25fps网络高清摄像机，适合室内低照度环境

- 报价含交换机、线材、适配器等配套设施

- 完成摄像头安装及布线施工,信号接入保安室录像机，保证与原有系统兼容。

- 良好的售后服务,紧急情况下24小时内响应。