附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷电冲击调波电阻 | 1 | 9800 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  雷电冲击调波电阻技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

▲1、波头电阻 20Ω、40Ω各2个；波尾电阻 100Ω、200Ω各2个，400Ω 1个；

▲2、双层无感；

▲3、调波电阻的结构尺寸应能满足现有雷电冲击设备的尺寸要求，且不得影响原设备系统使用功能，能与原系统配套使用。

现有雷电冲击设备：北京华天机电研究所有限公司 CDYL-200kV/10kJ

二、设备必备配置

1、波头电阻 20Ω、40Ω各2个

2、波尾电阻 100Ω、200Ω各2个，400Ω 1个