附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘取样器 | 1 | 4500 | 1个月 | 3年 |
| 2 | 硬盘 | 4 | 750*4=3000 | 1个月 | 3年 |
| 3 | 巴氏硬度计 | 1 | 2000 | 1个月 | 2年 |
| 4 | 管型测力计 | 1 | 1000 | 1个月 | 2年 |
| 5 | 电流传感器100A | 3 | 4000×3=12000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   粉尘取样器技术要求

- 双流量

- 流量范围：5-30L/min

- 准确度：±5%

合同包2    硬盘技术要求

- 存储容量：2TB及以上

- 接口类型：USB3.0

- 适用性要求：可Windows 7/8/10/XP，Mac及以上系统数据拷贝

合同包3  巴氏硬度计技术要求

测量范围：（42～88）Hba

准确度等级或最大允差或不确定度：

（42～55）Hba：均匀度：≤2.0Hba

（82～88）Hba：均匀度：≤1.5Hba

合同包4    管型测力计技术要求

量程：300N

精度：2级

合同包5  电流传感器100A技术要求

仪器设备需满足技术指标

- 准确度等级：0.05级

- 被测线路最高工作电压：0.5kV

- 额定频率：50Hz

- 额定初级电流(A)：100A

- 额定次级电流(A)：5

- 功率因数：COSφ=0.8