**附件1省质检院耗材配件询价（FQIIXJ2009-2801）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 色谱柱 | Rtx-1301 60m\*0.32mm\*1μm | Rtx | 1 | 7000 | 7000 | 16057 |
| 2 | RTP 300+ Temperature Probe，MARS光纤探头（蓝） | HC0110 | 培安CEM | 1套 | 7800 | 7800 |  |
| 3 | 活塞杆 | 万通离子色谱专用 货号 6.2824.070 | 万通 | 1 | 4000 | 4000 |  |
| 4 | 进口阀 | 万通离子色谱专用 货号 6.2824.170 | 万通 | 1 | 3000 | 3000 |  |
| 5 | 密封圈 | 万通离子色谱专用 货号 6.2741.020 | 万通 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 6 | 弗罗里硅土固相萃取柱 | 500mg/6mL 30支  货号：COFL6500 | 逗点 | 2 | 400 | 800 |  |
| 7 | 硅藻土柱 | 硅藻土小柱（5g）20支  货号：COSLEB205000 | 逗点 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 8 | Carb+氨基柱 | 500mg/6mL 30支  货号：CONHGC655I | 逗点 | 5 | 800 | 4000 |  |
| 9 | QuECHERS PSA | 粉末 100g/瓶  货号：PSA-2-100 | 逗点 | 5 | 1000 | 5000 |  |
| 10 | 聚酰胺固相萃取小柱 | 500mg/6ml 30支  货号：COPACR66 | 逗点 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 11 | MAX柱 | 150mg/6ml 30支  货号：DWMAX6150 | DW | 5 | 700 | 3500 |  |
| 12 | PAX柱(MAX) | 60mg/3ml 50支货号：PLBMAX360-17893 | DW | 10 | 500 | 5000 |  |
| 13 | C18柱 | 200mg/6mL 30支  货号：050-060200-1 | 纳谱 | 10 | 400 | 4000 |  |
| 14 | 色谱柱 | RD-SIO2 4.6\*250 5um 10006-0546025 | 中谱红 | 2 | 2000 | 4000 |  |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院耗材配件报价表**

**供应商名称： 联系人： 联系电话：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |