附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母排加工机(三合一) | 1 | 9000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  母排加工机(三合一)技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1.可实现母排冲孔、切断、折弯，可加工铜牌150X10（mm）及以下

2.冲孔标配φ7mm  φ9 mm  φ10.5 mm  φ13.8 mm  φ17mm  φ20.5mm

3.输入电压220V，50HZ，额定功率750W

4.出力：冲孔15吨，切断15吨，折弯16吨

二、产品配置

1.冲孔机、切排机、折弯机、液压钳、电磁阀泵（750W），配备相应模具，工作平台

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供使用说明书

2.质保期2年，设备验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。