附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相可编程变频变压电源 | 2 | 9900*2=19800 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 腾讯云服务器及域名租赁 | 1 | 1500 | 1个月 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   三相可编程变频变压电源技术要求

- 额定容量≥0.5KW； 
2.输出相电压（可调）：三相四线正弦波，调压范围≥10~300V，调压步幅：0.1V； 
3.输出频率（可调）:调频范围≥40~70Hz，调频步幅：0.1Hz； 
4.通信接口：支持RS232和RS485，支持二次开发； 
5.同步输出：具备并机同步输出功能，并机同位状态下可调节相位角，输出带隔离，多台设备电压可叠加； 
6.可单相使用。

合同包2  腾讯云服务器及域名租赁技术要求

- 腾讯云服务器：S1.SMALL1（标准型S1，1核1GB）；

- 内存：50GB；

- 租赁时间：3年。

- .com域名租赁时间：3年。