附件1

空调清洗及消毒服务项目采购要求及预算

我院计划对院办公用空调进行清洗，采购要求及预算如下：

一、空调数量：

共约387台,其中壁挂141台、柜机75台、天井式30台、窗式1台、风管机一拖一120台、一拖二20台。（按实际清洗消毒数量结算）

二、服务地点：

院本部（杨桥西路山头角121号）、杨南路基地（杨南路83号）、马尾基地（马尾区快安葆桢路101号）。

三、空调清洗及消毒要求

本次清洗服务含空调内外机清洗和内机风道相关部位消毒等方面内容。

1、清洗内外机，包含外观、滤网、翅片、风轮、排水等部位；对内机风道相关部位进行消毒；

2、使用的专用清洗剂和消毒剂应为正规厂家生产并经批准上市的环保无害产品，不得为三无产品；

3、防止污水粉尘扩散，完成清洗消毒后需对现场进行清理，保证整洁；

4、洗后空气清新无异味，无噪声；

5、风口温度正常，排水通畅；

6、清洗须由专业人员牵头作业，避免引发故障；

四、投标人资质及设备配置要求：

1、投标人应具有独立的法人资格和合法的营业执照；营业执照经营范围应包含与空调相关服务内容。

2、服务过程所需工具、设备等均由服务单位负责；

3、服务单位应自行做好高空作业等服务过程中的各项安全措施，服务过程人员、设备的安全均由服务单位负责。

五、服务时限

合同签订之日起10个工作日内完成。

六、投标文件要求

1、投标人报价包含完成该项服务所需的人工费、设备费、清洗剂、消毒剂、管理费、税金、保险等所有费用。

2、投标人报价须提供总价以及分别提供内机（或末端）清洗及消毒、外机清洗单价（可参考以下示例），完工后以实际完成数量结算。未提供总价和单价的投标文件作无效标处理。

报价示例：（仅为参考，可有不同形式，但内容须齐全）

| 机型 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式内机清洗及消毒 | 141 | ** | *** |  |
| 壁挂式外机清洗 | 141 | ** | *** |  |
| 柜式内机清洗及消毒 | 75 | ** | *** |  |
| （投标人按招标方提供的空调数量将报价内容补充完整） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | *** |  |
| 本公司报价总价为：*****元（与合计栏数字一致） |  |  |  |  |

3、投标人应提供详细空调清洗及消毒方案，未提供方案的作无效标处理。方案应至少包含本文件“三、空调清洗及消毒要求”内容，未包含的，经评标小组认定，作无效标处理。

4、投标文件中应明确本次服务使用的清洗剂、消毒剂品牌型号\生产单位等信息，未明确或提供人的清洗剂消毒剂不符合环保无害要求的作无效标处理。

七、预算及付款方式

1、预算价格：总价不超过4万元。

2、清洗消毒结束，由空调所在部门签字确认方可作为验收合格依据。

3、付款方式：验收合格后以实际完成清洗消毒空调数量进行结算，结算后十五个工作日内一次性付款。

4、须提供增值税专用发票。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |