附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防干涉透射式液体样品吸收池（配件） | 1 | 3 | 60日 | 3个月 |
| 2 | 数据采集卡 | 1 | 1.3 | 1个月 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   防干涉透射式液体样品吸收池（配件）技术要求

厚度100μm 材质ZnSe

配套赛默飞傅里叶红外光谱仪使用

合同包2     数据采集卡技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

★1、每通道的最高采样率不低于：10MS/s；

★2、同步采样：支持；

★3、触发方式：软件触发、内部和外部定时触发；

★4、分辨率不低于：12位；

★5、模似输入通道数不少于：4个；

★6、模似输入接口类型：BNC接口；

7、带宽：≥7MHz；

★8、输入范围：±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V可设；

9、过压保护不低于：30Vp-p。

二、设备必备配置

1、采集卡1件；

2、说明书、合格证各1份。