附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨电热板 | 1 | 15000 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   石墨电热板技术要求

- 加热尺寸600*400mm；

- ▲材料采用高纯石墨喷涂陶瓷；

- 脚垫采用全特氟龙材料；

- 电源：AC220V±10%  50HZ；

- ★控温精度：±5℃；

- 温控范围：0~400℃；

- 功率：3.2Kw；

- ★控制器:5寸全触屏控制器

- 控温方式：PID控温

- 超温保护、定时自动停止加热功能；

- 产品尺寸：长*宽*高：600*400*132mm；

- ▲控制器尺寸：220*110*110mm；