附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 | 10 | 16000 | 7天 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   硬盘技术要求

服务器级硬盘9块

- 转速：7200

- 缓存：>=256

- 读写速度：6Gb/s

- 容量：6TGB

- 推荐品牌：希捷、西部数据

- 其他：三年质保

移动固态硬盘1个：

- 存储：1TGB

- 推荐品牌：西部数据、联想、东芝、海康

- 其他：三年质保

中标供应商需完成硬盘的加装工作，同时完成海康监控系统的扩容设置，保证硬盘可以在监控系统下正常工作。