附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 项目名称 | 数量 （个） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳粉中沙门氏菌（定性） | 160 | 7.4 | 45自然日 | 1年 |
| 2 | 鱼肉中恩诺沙星、氧氟沙星和氯霉素的测定 | 210 | 11 | 45自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括样品费、测试费、运输费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、符合要求且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80% 付款，正常使用六个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、质保期说明：供货商应签署保密协议，保密期为一年。一年内禁止向任何相关方透露涉及能力验证的任何信息，因此产生的一切后果均由供货商承担。 |  |  |  |  |  |

合同包1   能力验证标准物质（乳粉中沙门氏菌（定性））技术要求

一、样品的均匀性和稳定性需满足以下标准：

CNAS-GL003:2018《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》

CNAS-CL03-A001：2018《能力验证提供者认可准则在微生物领域的应用说明》

ISO 13528:2015《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》

GB/T 28043-2019 《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》

二、样品需满足技术指标：

★1、样品应符合CNAS-GL003:2018、ISO 13528:2015或GB/T 28043-2019、CNAS-CL03-A001：2018标准规定的均匀性和稳定性要求，同时采用上述标准中至少一种均匀性和稳定性进行评价；

★2、样品的包装满足考核范围内运输过程样品的完整性及稳定性；

★3、乳粉中沙门氏菌（定性）需要阴性阳性两种类型。

4、乳粉中沙门氏菌（定性）项目，要求每份样品含适量乳粉；共制备160份样品，其中110份阳性样品添加沙门氏菌及阴性干扰菌，50份阴性样品添加阴性干扰菌。中标人需在制备样品前与采购方确认沙门氏菌及阴性干扰菌的类型。均匀性稳定性检测数据采用GB 4789.4-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》检验方法。

★ 5、阳性样品的均匀性及稳定性检测数据结果应均为检出沙门氏菌属，阴性性样品的均匀性及稳定性检测数据结果应均为未检出沙门氏菌属。任一组数据异常视为不符合要求。

★ 6、供应商应具有能力验证提供者认可证书或标准物质生产者认可证书。

- 样品必备配置：

1、均匀性报告；

2、稳定性报告；

3、样品的COA证书；

4、考虑损耗等因素，赠送30%的备用样品；

5、考核后的分析、统计等技术支持。

合同包2    能力验证标准物质（鱼肉中恩诺沙星、氧氟沙星和氯霉素的测定）技术要求

一、样品的均匀性和稳定性需满足以下标准：

CNAS-GL003:2018《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》

ISO 13528:2015《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》

GB/T 28043-2019 《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》

二、样品需满足技术指标：

★1、样品应符合CNAS-GL003:2018、ISO 13528:2015或GB/T 28043-2019标准规定的均匀性和稳定性要求，同时采用上述标准中至少一种均匀性和稳定性进行评价；

★2、样品的包装满足考核范围内运输过程样品的完整性及稳定性；

★3、鱼肉中恩诺沙星、氧氟沙星和氯霉素，要求3个参数需要在同一份样品中，样品提供2个不同浓度及空白基质，具体浓度与各梯度数量需要与采购方协商一致；

★4、供应商应具有能力验证提供者认可证书或标准物质生产者认可证书。

5、鱼肉每份重量20g；

6、鱼肉样品需提供均匀性稳定性检测数据，其中恩诺沙星、氧氟沙星采用农业部 1077 号公告-1-2008，氯霉素采用GB 31658.2、GB/T 20756、GB/T 22338，非以上方法的需提供方法验证资料；

- 三、样品必备配置：

1、均匀性报告；

2、稳定性报告；

3、样品的COA证书；

4、考虑损耗等因素每种样品赠送10%的备用样品；

5、考核后的分析、统计等技术支持。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为40分, 技术分B为40分,商务分C为20分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 40分 | 40分 | A＝T0/Tn×40 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分40分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 技术参数和产品质量 （满分30分） | 30分 | 根据各投标人所投产品技术参数对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投产品完全满足招标文件技术规范及要求的，得30分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标产品的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数有一个或一个以上“★”不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分5分） | 5分 | （1） 往年项目类似产品的资料复印件能完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得5分； （2）往年项目类似产品的资料复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （3）往年项目类似产品的资料复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （4）无提供往年项目类似产品的资料复印件或与所投产品类型不一致，或往年项目类似产品的资料复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分5分） | 5分 | 横向比较所投产品的方案设计的先进性、配置的合理性、齐全性、附带配置提供情况，由评标专家在0-5之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分20分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 供应商资质 （满分10分） | 10分 | 供应商具有能力验证提供者认可证书（PTP），或者 供应商具有标准物质生产者认可证书（RMP），并符合 ISO Guide 34/ ISO 17034 要求，得 10分。 备注：提供证书扫描件。 |
| C2 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（以合同签订时间为准）在国内所完成的与本次投标类似的销售业绩情况进行打分如能力验证、质控样、考核盲样。满分5分，每份合同1分。招标人需提供采购合同文本复印件。 |
| C3 | 质保期 （满分5分） | 5分 | 投标人所投产品的保修期必须满足招标的要求，样品必备配置每少一项减1分，最高得5分。未承诺提供必备配置的按投标无效处理。 |