附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准温度表 | 1 | 20000 | 7天 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    标准温度表技术要求

标准温度表技术要求：

| 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 0~220.0000℃ | 0.1mΩ | ±0.005% |
| 200℃~+661℃ | 0.001℃ | ±0.01℃带探头 |

- 双通道测量，可在两个通道分别输入铂电阻的校准数据；

- 直接显示Pt100或Pt25铂电阻的电阻值、温度值或两个通道的差值；

- 必须能与昆明大方生产的WZPB-2型号二等标准铂电阻温度计匹配使用；

4、 具有说明书、合格证、出厂检验报告等材料。费用包含计量费，具有我院指定法定计量机构出具的委托者为福建省产品质量检验研究院的计量证书。