## Sheet1
品项 | 序号 | 品项明细 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 限高单价 | 限高总价
岛津仪器配件等耗材 | 1 | PSA（配套气相用） | 100g/瓶（粒径40-63μm）,货号：5010-69021或SBEQ-CA2401 | 瓶 | 10 | 2000 | 20000
| 2 | C18 （配套气相用） | 100g/瓶（粒径40-60μm），货号5010-69000或SBEQ-CA0901 | 瓶 | 5 | 1300 | 6500
| 3 | NH2-GCE（配套气相用） | 500mg+500mg/6ml，30pcs SBEQ-CA5069或5010-81814 | 盒 | 20 | 1500 | 30000
| 4 | MCX（配套气相用） | 60mg/3ml，SBEQ-CA3279，50pcs或380-00853-01 | 盒 | 20 | 1000 | 20000
| 5 | C18（配套液相用） | 5um,4.6*250mm 227-30158-03 | 根 | 2 | 2900 | 5800
| 6 | SCX（配套液相用） | 5um,4.6*250mm 380-01204-97 | 根 | 2 | 3900 | 7800
| 7 | QUECHERS净化管（配套气质农残检测用） | 15ml，填料：200mgPSA+400mg GCB+600mg无水硫酸镁, 15mL。 货号：Q01523818793或COQPL220318H 规格50个/盒 | 盒 | 60 | 1300 | 78000
| 8 | Scepter PFPP | 1.9μm 2.1*50mm | 根 | 1 | 5000 | 5000
| 9 | 液质联用色谱柱 | Shim-pack GIST C18-AQ HP（1.9μm，2.1*100mm） 货号：227-30807-02 | 根 | 1 | 7000 | 7000
| 10 | 液相用IgG检测专用配件 | 1ml/1支 17-0404-03 GE Healthcare | 根 | 2 | 4000 | 8000
| 11 | 自动进样器进样针 | P/N 36520060,10uL | 根 | 3 | 1000 | 3000
| 12 | 质谱接口螺母 | P/N 290BT241 | 个 | 10 | 600 | 6000
| 13 | 灯丝 | P/N 1R3816-202 | 个 | 2 | 4500 | 9000
| 14 | GC 衬管密封圈 | P/N 29001320 | 个 | 50 | 500 | 25000
| 15 | 质谱密封垫圈 | 货号：5181-3323；15%石墨/85%Vespel 适用于0.25mm色谱柱，10个/盒 | 盒 | 5 | 900 | 4500
| 16 | 手拧色谱柱螺帽 | 货号：G3440-81013； | 个 | 10 | 1300 | 13000
| 17 | 不分流衬管 | 货号：5190-2293； | 盒 | 2 | 600 | 1200
| 18 | 前级泵油1 | Inland 45，1加仑，5191-5852 | 瓶 | 3 | 3500 | 10500
| 19 | 前级泵油2 | AVF 60 SHCE，1L，X3760-64004 | 瓶 | 4 | 1500 | 6000
| 20 | 机械泵泵油 | 货号：6040-1444 | 瓶 | 3 | 1500 | 4500
| 21 | 气相用色谱柱 | CP-Wax 57 CB,长50m，直径0.25mm,膜厚0.2微米，货号：CP97723A ； | 根 | 1 | 7500 | 7500
| 22 | 质谱密封垫圈 | 货号：500-21140.4 mm 内径，石墨，适用于 0.05 至 0.25 mm 色谱柱，10/包 | 盒 | 5 | 500 | 2500
| 23 | 电子倍增器 | G7002-80103 | 个 | 1 | 29000 | 29000
| 24 | EI 灯丝组件（1/ 包装） | G7005-60061 | 个 | 5 | 2200 | 11000
| 25 | GC/MS Gas Clean气体净化过滤器替芯 | CP17973 | 个 | 1 | 3300 | 3300
| 26 | 镀银氧化钴(同位素质谱) | 33824500 | 个 | 2 | 3000 | 6000
| 27 | 气质农残检测配件 | 19091S-433UI，J&W HP-5ms30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 根 | 2 | 9000 | 18000
| 28 | 阴离子分析配件 | 货号：062885 AS19 4*250 | 根 | 1 | 15000 | 15000
| 29 | 色谱柱 | DB-1301 60m*0.32mm*1.0μm R227-36208-02 色谱柱 | 根 | 2 | 10000 | 20000
| 30 | 色谱柱 | Rtx-1701 30m*0.25mm*0.25μm 221-75893-30 | 根 | 1 | 5000 | 5000
| 31 | 自动进样针 | (AOC5000配套自动进样针)SGE锥形固定针头，自动进样10ul针，10F-VA8400-5/0.63C，23ga，OD0.63，50mm针头长 0029511 RT-24923 | 根 | 12 | 625 | 7500
| 32 | 顶空瓶盖 | AOC5000配套22毫升顶空瓶盖 1803-1309（1000个/包） | 包 | 1 | 9400 | 9400
| 33 | 色谱柱 | HP-5 30m*0.32mm*0.25μm 19091J-413 | 根 | 1 | 7000 | 7000
| 34 | 色谱柱 | HP-5MS 30m*0.25mm*0.25μm 19091S-433 | 根 | 1 | 7000 | 7000
| 35 | 自动进样针 | 10uL GOAK-S221-34618 | 根 | 10 | 550 | 5500
| 36 | 灯丝 | 气质用灯丝 225-10340-91 | 个 | 4 | 1000 | 4000
| 37 | 载气过滤芯 | 226-50710-00 | 个 | 1 | 1600 | 1600
| 38 | 气质质用泵油 | 气质质机械泵泵油，货号：P01401-002，1L/瓶， | 瓶 | 4 | 800 | 3200
| 39 | 气质质用SGE进样针 | 货号:P01401-016 | 支 | 10 | 450 | 4500
| 40 | 氯丙醇酯检测用配件 | ZB-5MS 30m*0.25mm*0.25um 货号：7HG-G010-11； | 根 | 2 | 7000 | 14000
| 41 | 亚硝胺检测检测用配件 | CP-Wax 57 CB,长50m，直径0.25mm,膜厚0.2微米，货号：CP97723A | 根 | 1 | 12000 | 12000
| 42 | 质谱密封垫圈 | 货号：8001-0222；15%石墨/85%Vespel 适用于0.32mm色谱柱，10个/盒 | 盒 | 5 | 1000 | 5000
| 43 | 标准翼型柱螺帽 | 货号：8001-0023 | 个 | 2 | 700 | 1400
470200