附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数显滴定器 | 2 | 14000 | 7天 | 1年 |
| 2 | 武夷山基地电梯维保服务 | 4 | 13000 | / | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    数显滴定器技术要求

- 瓶口式滴定器，一键开/关机，数显滴定体积。

- 可读性：0.01mL；容量允差达到滴定管JJG 196-2006中25mL的 A 级。（按此计量后验收）。

- 操作平滑省力，吸液时机身不会移动。

- 排液管前端水平和垂直方向均可调节。

- 具有暂停功能。具备独立的暂停和归零键独立设计。

- 具有观察窗，包装内附棕色观察窗。

- 吸液与排液无需按钮切换。

- 具备回流阀，阀门模块可自由旋转后，将滴定液回流至试剂瓶内。

合同包2 武夷山基地电梯维保服务

一、项目需求

1. 服务范围：武夷山基地共4台电梯（2台直梯2台扶梯））

(1)所有在用电梯的日常维护、定期检修、故障应急处理。

(2)包括：润滑清洁、部件调整、安全装置检测、故障排除、年度检验配合等。

2. 服务期限

合同期为1年（自签订合同之日起）。

3. 服务要求

(1)每月至少2次例行维护保养，并提供详细维保记录。

(2)24小时应急响应，接到故障通知后30分钟内抵达现场，一般故障2小时内修复。

(3)在维保更换中提供原厂或同等质量标准的备品备件，确保设备符合国家特种设备安全技术规范。

4. 服务地址：福建省武夷山市安国大道285号

二、资格要求

本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供有效的营业执照复印件加盖公章）；

（2）具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目：含有直、扶梯维保等相关项目）。

（3）报价公司具备至少2人有效的特种设备作业人员证，持证人员社保需在投标单位近期连续缴纳三个月（含）以上。（提供2人相关证件复印件加盖公章）

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）；