附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	变频电源
	1
	25000
	35天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    变频电源技术要求

1、输出容量：10kVA
2、电路方式：GBT/SPWM脉宽调制方式

3、输入电压：220V±15%，输入频率：50Hz±3Hz或60Hz±3Hz

4、输出波形：正弦波

5、输出：单相，低档5V ～ 150V （L-N） 84A，高档10V ～ 300V（ L-N）42A

6、输出频率：50Hz、60Hz固定，47 ～ 63Hz可调
，标配2F（2倍频），标配4F（4倍频），标配400Hz

7、频率稳定率：≤0.01%

8、负载稳定率：±1% （线性负载）

9、波形失真度：2%（线性负载）

10、反应时间：≦2ms（瞬态恢复）
11、分辨率：频率0.1Hz，电压0.1V，电流0.1A

12、保护性能：输入、输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温、短路并自动跳脱保护及告警装置
第 1 页 共 1 页

